ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

міської військової адміністрації

04 грудня 2023 року № 221

СКЛАД

комісії з приймання – передачі матеріальних цінностей

| КУЛЬБАК Олександр Сергійович | керуючий справами виконавчого комітету міської ради, голова комісії |
| --- | --- |
| Члени комісії: ПОЛТОРАЦЬКА головний інженер КП «Оріхівський Ірина Олександрівна водоканал» (за згодою) |  |
| РЕВУЦЬКА Олена Федорівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради |
| САЛЄЄВ Олександр Сергійович | начальник відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища та комунальної власності виконавчого комітету міської ради |

Начальник 									Микола ВІНІЧЕНКО

Додаток

до розпорядження начальника

міської військової адміністрації

04 грудня 2023 року № 221

Перелік

матеріальних цінностей, що приймаються від БО «БФ «Стабілізейшен суппорт сервісез» в комунальну власність  Оріхівської міської територіальної громади

| № п/ п | Наймену вання | Од. виміру | Кільк ість | Вартість, грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос CM 100-65-200/2 (з муфтою) | шт | 3 | 17 250,00 | 51 750,00 |
| 2 | Насосний агрегат YSP SS 6017/17 з електродвигуном NWM 6” 12,5НР 9,3кВт | шт | 5 | 75 890,00 | 379 450,00 |
| 3 | Фекальний насос Akwa Pump WQD 2.5 kWt | шт | 3 | 3 400,00 | 10 200,00 |
| 4 | Муфта універсальна мет. 100-120 мм Ду Сталь Сталь | шт | 10 | 3 300,00 | 33 000,00 |
| 5 | Муфта універсальна чавунна, Ду 100 (108-128) / PN16 | шт | 10 | 1 255,21 | 12 552,12 |
| 6 | Муфта універсальна чавунна, Ду 300 (315-332) /PN16 | шт | 10 | 3 455,74 | 34 557,36 |
| 7 | Труба ПЕ 110x6,6 для води (Ру = 10) ПЕ 100 SDR 17 | м | 20 | 237,02 | 4 740,48 |
| 8 | Труба ПЕ 160x9,5 для води (Ру =10) ПЕ 100 SDR 17 | м | 20 | 483,60 | 9 672,00 |
| 9 | Труба ПЕ 315x18,7 для води (Ру = 10) ПЕ 100 SDR 17 | м | 20 | 1 950,92 | 39 018,48 |
| 10 | Труба ПЕ 110x6,6 для води (Ру = 10) ПЕ 100 SDR 17 | м | 4 | 237,02 | 948,10 |
| 11 | Труба ПЕ 160x9,5 для води (Ру = 10) ПЕ 100 SDR 17 | м | 4 | 483,60 | 1 934,40 |
| 12 | Труба ПЕ 315x18,7 для води (Ру = 10) ПЕ 100 S | м | 4 | 1 950,92 | 7 803,70 |
|  | Всього: |  |  |  | 585 626, 64 |

Начальник 									Микола ВІНІЧЕНКО